Вопросы по курсу

«световая микроскопия»

1. Аберрации линзы и их компенсация в объективе микроскопа.

2. Ход лучей в микроскопе только с объективом и окуляром.

3. Полный ход лучей в микроскопе.

4. Сопряженные плоскости в светлопольном микроскопе.

5. Установка света по Келеру (проходящий свет).

6. Числовая апертура и разрешающая способность микроскопа (критерий Релея, критерий Аббе, критерий Спарроу).

7. Устройство объектива микроскопа. Маркировка объектива. Типы объективов.

8. Строение окуляра микроскопа. Маркировка окуляра. Типы окуляров.

9. Применение иммерсии, типы иммерсии.

10. Увеличение микроскопа и его поле зрения.

11. Микроскопия в темном поле – принцип метода.

12. Фазовый контраст: принцип метода, установка света для фазового контраста.

13. Дифференциальный интерференционный контраст. Принцип метода.

14. Осветитель и источники света в микроскопии светлого поля.

15. Правило Стокса и его использование во флуоресцентной микроскопии.

16. Куб светофильтров флуоресцентного микроскопа.

17. Основные характеристики флуоресцентных красителей.

18. Осветитель и источники света во флуоресцентной микроскопии.

19. Подбор светофильтров во флуоресцентной микроскопии.

20. Ход лучей и установка света для флуоресцентной микроскопии.

21. Основные характеристики цифровых (ПЗС/КМОП) камер.

22. Установка ПЗС камеры на микроскоп – выбор промежуточной оптики.

23. Оцифровка изображения: разрешение и динамический диапазон.

24. Сопоставление цифрового и непрерывного изображений. Необходимый и достаточный размер пиксела.

25. Обработка цифрового изображения – яркость, контраст, гамма.

26. Работа с цветными изображениями – настройка и коррекция цвета.

27. Конфокальная микроскопия – принцип метода.

28. Конфокальный микроскоп на основе диска Нипкова.

29. Лазерный сканирующий конфокальный микроскоп.

30. Сравнение широкопольной и конфокальной микроскопии: преимущества и недостатки.